BẢN VẼ THIẾT KẾ THI CÔNG

GÓI THẦU: SỬA CHỮA, CẢI TẠO NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ THUỘC BỆNH VIỆN TIM MẠCH TP. CẦN THƠ

PHÊ DUYỆT CHỦ ĐẦU TƯ

...............................................

KIẾN TRÚC

## MẶT BẰNG THÁO DỠ HIỆN TRẠNG

TL: 1/100

28100

2700	9300	8900	7200	5300

9200

TƯỜNG RÀO PHÁ DỠ CAO 2,0M

1700

PHÁ DỠ NỀN GẠCH MEN

2000

PHÁ TƯỜNG TẠO LỐI ĐI KT 950x2200

950

HÀNH LANG S = 34.050 M2	KHO OXI

2700

PHÁ TƯỜNG TƯỜNG NHÀ VỆ SINH

PHÒNG BỆNH 2

NHÀ VỆ SINH

1350

1350

NHÀ VỆ SINH

PHÒNG BỆNH 1	KHO DỤNG CỤ

6900	2400	7450	850 600

6050

850 300

9300	8900	7200

THÁO DỠ HIỆN TRẠNG:

-  PHÁ DỠ TƯỜNG RÀO NGHIÊN NGÃ

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

- CẠO BỎ VÔI SƠN CŨ TƯỜNG RÀO

- ĐỤC TƯỜNG TẠO LỐI ĐI PHÒNG BỆNH 2

- PHÁ DỠ NHÀ VỆ SINH PHÒNG BÊNH 1 + PHÒNG BỆNH 2

- PHÁ DỠ NỀN GẠCH HÀNH LANG

THIẾT KẾ ĐO VẼ

TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG THÁO DỠ HIỆN TRẠNG

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

KT-01

## MẶT BẰNG CẢI TẠO NHÀ VỆ SINH

TL: 1/100

28100

2700	9300	8900	7200	5300

NHÀ VỆ SINH XÂY MỚI

TƯỜNG RÀO XÂY MỚI CAO 2,0M

LÁNG VỮA XI MĂNG DÀY 3CM

2000

D1

D1	D1

HÀNH LANG S = 27.467 M2

1700

D2

LÁT GẠCH 600x600 MÀU TRẮNG DIỆN TÍCH S = 6.480 M2

KHO DỤNG CỤ

PHÒNG BỆNH 2	PHÒNG BỆNH 1

VÁCH NGĂN NHÔM KÍNH KT 2700x2600

2300	4600	2400	2600	3250	1600	850 600  1300	3000	2900

9300	8900	7200

CẢI TẠO XÂY MỚI:

- GIA CỐ HỆ KHUNG ĐỠ MÁNG XỐI HIỆN TRẠNG

- CẢI TẠO SÂN NỀN HIỆN TRẠNG

- XÂY MỚI NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ, BAO GỒM:

+ 02 NHÀ VỆ SINH KẾT HỢP NHÀ TẮM

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. TÂN AN - TP. CẦN THƠ

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

+ 01 NHÀ TẮM RIÊNG

- HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC NHÀ VỆ SINH ĐẤU NỐI VÀO HỐ GA HIỆN TRẠNG

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG CẢI TẠO

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

KT-02

## MẶT BẰNG NHÀ VỆ SINH

1	TL: 1/ 50	2

5000

A	B

1150

## MẶT CẮT C - C

1900

A	1900	1200

200	750	200

TL: 1/ 50

1900

100

750

1050

1000	200	M

200

200

300

200

300

100

D1	A

1150

750

750

1150

B	B

S1	D1

1900

200

A

5000

#### B	F1

200

2900

2400

2400

2800

1900	1200

1	MẶT CẮT B - B	2

TL: 1/ 50

5000	M

100	950	100

100

1800	1900	1100

100

1150

300

100

300

100

F1	CẤU TẠO NỀN	M	CẤU TẠO MÁI

- TƯỜNG ỐP GẠCH 300x600 CAO 2,40M, VỮA M75

- NỀN LÁT GẠCH 300x300, VỮA M75

- LÁNG NỀN SÀN DÀY 3CM, VỮA M75

2800

2400

2400

2800

LỚP CÁT ĐÔN NỀN ĐẦM CHẶT, DÀY 200

- NỀN TỰ NHIÊN

F1	CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

- LỢP MÁI BẰNG TOLE SÓNG DÀY 0.45MM

- HỆ KHUNG THÉP XÀ GỒ

- ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO KHUNG NHÔM NỔI

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ

LÊ NHÂN TÔNG

TÊN BẢN VẼ

KHỔ GIẤY

| 1900 |  | 1900 | 1200 | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5000 |  |  | ĐO VẼ NGUYỄN TRƯỜNG LONG KIỂM TRA | PHAN CHÍ HIẾU ĐÀO ĐỨC DƯỠNG | CHI TIẾT NHÀ VỆ SINH | KÝ HIỆU KT-03 |

# KẾT CẤU

##### 1	2

5000

1900	1900	1200

##### GM1 (200x400)

SL: 02 CK; L= 5.00 M

CC1

200

1600	100

100

CC2

1700

GM1 (200x400)

100

100

CC2

1100

CC1

1 3Ø18

200

-0.30

400

GM2 (200x400)

GM2 (200x400)

200

A	A

1150

1500

750

1150

400

3 Ø6a150

3Ø18

400

200

2

| CC1 |  | M1 |  | CC2 | GM1 (200x400) | CC2 | M1 | CC1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 |  | 1600 | 100 | 1700 | 100 | 1100 |  |

B	B

##### GM2 (200x400)

SL: 02 CK; L= 1.150 M

1900

##### 1

100

5000

1900

100

1200

##### 2

1 3Ø18

3 Ø6a150

200

-0.30

400

MẶT BẰNG MÓNG

TL: 1/50

3Ø18

2

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG MÓNG

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

KC-01

##### 1

1900

5000

##### 2

1900	1200

CT. ĐÀ KIỀNG

TL : 1/25

##### ĐK1 (200x350)

200	1000	700	1000	200

SL: 02 CK

L= 5.00 M

C1	ĐK1 (200x350)	BT1

200

ĐK2 (200x350)

A

(200x350)

BT1	C1

ĐK2 (200x350)

750	200

1150

350

A

1 3Ø16

3 Ø6a150

3Ø16

2

200

-0.15

1150

750

200

200

B	B

C1	ĐK1 (200x350)

BT1

(200x350)

BT1	C1

##### ĐK2 (200x350)

200	1000	700	1000	200

1900	1900	1200

5000

SL: 02 CK

L= 1.15 M

200

1 3Ø16

-0.15

1	2

## MẶT BẰNG MÓNG

TL: 1/50

3 Ø6a150

350

3Ø16

2

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG ĐÀ KIỀNG

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

KC-02

THÉP CHỜ

NỀN TỰ NHIÊN

-0.150

ĐÀ KIỀNG

NỀN TỰ NHIÊN

-0.150

350

350

ĐÀ KIỀNG	ĐÀ KIỀNG

600

CỔ CỘT	CỔ CỘT

1350

1000

MÓNG BÈ

-1.100

GIẰNG MÓNG

1350

1000

600

Ø10a150 4

Ø10a150 3

-1.100

100

400

100

400

-1.500	-1.500

2 Ø14a150	Ø14a150 1

100 200	4600	200 100

5000

## MẶT CẮT MÓNG

TL: 1/25

100 200	4600	200 100

5000

## MC THÉP MÓNG

TL: 1/25 - SL: 02CK

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | CHI TIẾT MÓNG | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | KC-03 |

##### 1

1900

5000

2

1900	1200

2 Ø6a150

+2.70

200

1 2Ø16

+2.70

200	1600	100

100

C1	BT1

200

A

1700	100

100

200

BT1

900	200

C1

1 4Ø16

1150

750

750

1150

TẦNG 1

500~30d

Ø6a100

±0.00

Ø6a150

200

2 Ø6a150

200

±0.00

100

200

B

C1	BT1

200	1600	100

200

BT1

1700	100

C1

900	200

CỔ CỘT

HÌNH DẠNG

300

2 Ø6a150

1 4Ø16

VỊ TRÍ

-1.50

Ø6a150

200

1 2Ø16

200

2 Ø6a150

-1.50

200

100

1900

##### 1

100

5000

1900

100

1200

##### 2

CỘT C1 SL: 04 CK

CỘT BT1 SL: 04 CK

## MẶT BẰNG THÉP NỀN

TL: 1/100

## CHI TIẾT CỘT

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

CHI TIẾT CỘT

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

KC-04

##### 1

1900

5000

2

1900	1200

4

200

400

A	A

NỀN TỰ NHIÊN

1150

750

1500

1150

350

ĐÀ KIỀNG

200

400

B	B

1900	1900	1200

5000

1	2

## MẶT BẰNG THÉP NỀN

TL: 1/100

## MẶT CẮT THÉP NỀN

TL: 1/100

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG THÉP NỀN TRỆT

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

KC-05

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP MÓNG BÈ	BẢNG THỐNG KÊ CỐT GIẰNG MÓNG, ĐÀ KIỀNG

CẤU

CHIỀU

Ø

SỐ LƯỢNG

TỔNG

TRỌNG

CẤU

CHIỀU

Ø

SỐ LƯỢNG

TỔNG

TRỌNG

KIỆN

STT

HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

(MM)

DÀI

1 CẤU TOÀN CHIỀU DÀI

LƯỢNG

KIỆN

STT

HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

(MM)

DÀI

1 CẤU TOÀN CHIỀU DÀI

LƯỢNG

(MM)

KIỆN  BỘ

(M)

(KG)

(MM)

KIỆN  BỘ

(M)

(KG)

1	300

4900

300

14	5500	8	8

44.00

53.170

GM1

SL: 02

1	350

4900

350

18	5600	3	6

33.60

67.119

MÓNG

SL: 01

2	300

1050

300

14	1650	35	35

57.75

69.786

2	4900

18	4900	3	6

29.40

58.729

3	300

4900

300

10	5500	8	8

44.00

27.128

3	150

45

350

6	1090	36	72

78.48

17.419

4	300

1050

300

10	1650	35	35

57.75

35.605

1	350

1050

350

18	1750	3	6

10.50

20.975

Ø ≤10:

62.733 KG

10 < Ø ≤18:

122.956 KG

Ø >18:

0.000 KG

GM2

SL: 02

2	1050

18	1050	3	6

6.30

12.585

TRONG ĐÓ:

Ø6:

0.000 KG Ø12:

0.000 KG Ø14:

122.956 KG Ø20:

0.000 KG Ø22:

0.000 KG

Ø8:

0.000 KG Ø10:

62.733 KG Ø16:

0.000 KG Ø18:

0.000 KG Ø25:

0.000 KG Ø28:

0.000 KG

3	150

45

350

6	1090	10	20

21.80

4.839

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP CỘT

1	300

TOÀN BỘ

1 CẤU KIỆN

ĐK1

SL: 02

2

4950

4950

300

16	5550	3	6

16	4950	3	6

33.30

29.70

52.559

46.877

CẤU KIỆN

STT

HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

| 1 | 300 |
| --- | --- |
| 2 | 150 |
| 1 | 300 |

1850

Ø (MM)

16

CHIỀU DÀI (MM)

SỐ LƯỢNG

4

TỔNG CHIỀU DÀI (M)

34.40

TRỌNG LƯỢNG (KG)

54.295

3	150

ĐK2

SL: 02

1	300

2

300

1100

1100

45

300

6	990	32	64

16	1700	3	6

16	1100	3	6

63.36

10.20

6.60

14.063

16.099

10.417

16

2150

CC1

SL: 04

45

150

CC2

SL: 04

1850

4.288

6.72

28

7

240

6

17.20

8

2

2150

16

19.32

28

7

690

6

27.147

3

Ø ≤10:

150

300

40.72 KG

45

10 < Ø ≤18:

6	990	10

285.36 KG

20

Ø >18:

19.80

4.395

0.00 KG

2	45

150	45

1.492

TRONG ĐÓ:

Ø6:

40.72 KG Ø12:

0.00 KG Ø14:

0.00 KG Ø20:

0.000 KG Ø22:

0.000 KG

C1

SL: 04

1	3500

71.76

104

26

690

56.00

16

4

3500

88.387

Ø8:

0.00 KG Ø10:

0.00 KG Ø16:

125.95 KG Ø18:

159.41 KG Ø25:

0.000 KG Ø28:

0.000 KG

16

2	150

45

150

15.927

24.96

26

28.00

8

2

3500

16

6

BT1

SL: 04

1	3500	44.193

2

Ø ≤10:

TRONG ĐÓ:

45	150

27.25 KG

27.25 KG

Ø6:

45

0.00 KG

10 < Ø ≤18:

Ø12:

6

240

0.00 KG

214.02 KG

Ø14:

104

Ø >18:

Ø20:

0.00 KG

Ø22:

5.540

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | THỐNG KÊ CỐT THÉP NỀN, MÓNG | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | KC-06 |

0.00 KG

0.00 KG

Ø8:

0.00 KG Ø10:

0.00 KG Ø16:

214.02 KG Ø18:

0.00 KG Ø25:

0.000 KG Ø28:

0.000 KG

##### 1	2

5000

1900	1900	1200

DS1 (200x300)

DS2 (200x300)

DS2 (200x300)

A	A

1150

1150

B	B

DS1 (200x300)

1900	1900	1200

5000

1	2

## MẶT BẰNG DẦM

TL: 1/ 50

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG DẦM

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

KC-07

5000

200	1425	1750	1425	200

Ø6a100 5	Ø6a150 5	Ø6a100 5

300

1	2Ø16 3

1

300

3Ø16 2

2	3Ø16 1

2	2Ø16 4

2Ø16 3

200	835	2930	835	200

5000

## 1	CHI TIẾT DẦM DS1	2

TL: 1/25 - L = 5.00M

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP DẦM

## DẦM DS1

## DẦM DS2

CẤU

CHIỀU

Ø

SỐ LƯỢNG

TỔNG

TRỌNG

TL: 1/25; SL: 02 CK; L=5.00M

SL: 02 CK; L=1.15M

KIỆN

STT

HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

(MM)

DÀI

1 CẤU TOÀN CHIỀU DÀI

LƯỢNG

2

1

DS1

SL: 02

250

4950

150

4950

250

(MM)

16	5450

16	4950

KIỆN  BỘ

2	4

2	4

(M) 21.80

19.80

(KG) 34.408

31.251

###### MC 1 - 1

150

1 2Ø16

###### MC 1 - 1

150

1 2Ø16

1

5

150

250

250

1100

45

250

6	890	41	82

16	1600	2	4

72.98

6.40

16.198

10.101

3 Ø6a100

2 2Ø16

+3.000

3 Ø6a100

2 2Ø16

+3.000

2

DS2

SL: 02

150

1100

16	1100	2	4

4.40

6.945

3

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | CHI TIẾT DẦM | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | KC-08 |

150

45

250

6	890

10	20

17.80

3.951

Ø ≤10:

20.149 KG

10 < Ø ≤18:

0.000 KG

Ø >18:

0.000 KG

TRONG ĐÓ:

Ø6:

20.149 KG Ø12:

0.000 KG Ø14:

0.000 KG Ø20:

0.000 KG Ø22:

0.000 KG

Ø8:

0.000 KG Ø10:

0.000 KG Ø16:

82.705 KG Ø18:

0.000 KG Ø25:

0.000 KG Ø28:

0.000 KG

##### 1	2

5000

1900	1900	1200

#### A	A

1150

1150

MÁI TOLE

T1 +2.85

#### B	B

1900	1900	1200

5000

1	2

## MẶT BẰNG MÁI TOLE

TL: 1/ 50

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG MÁI

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

KC-09

28100

2700	9300	8900	7200	5300

THOÁT PHÂN D90

THOÁT PHÂN D90

THOÁT THẢI D90

HỐ GA XÂY MỚI

2000

> D114 >	> D114 >	> D114 >	> D114 >	> D114 >

> D90 >	> D90 >	> D90 >	> D90 >	> D90 >	> D90 >	> D90 >

> D114 >

> D114 >

> D114 >

> D114 >

1700

> D90 >	> D90 >

> D90 >	> D90 >

> D114 >

> D114 >

PHÒNG BỆNH 2	PHÒNG BỆNH 1	KHO DỤNG CỤ

> D114 >

6900	2400	7450	850 600

6050

850 300

> D114 >

9300	8900	7200

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. TÂN AN - TP. CẦN THƠ

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG THOÁT NƯỚC

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

CTN-03

##### 1	2

5000

1900	1900	1200

XÀ GỒ THÉP HỘP 40x80x1.4MM

#### A	A

1150

1150

B	B

1900	1900	1200

5000

1	2

## MẶT BẰNG MÁI TOLE

TL: 1/ 50

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG XÀ GỒ MÁI

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

KC-10

# CẤP ĐIỆN

##### 1	2

1900

5000

1900	1200

1900

100

750

1050

1000	200

04

04

NOÁI VAØO HEÄ THOÁNG CAÁP ÑIEÄN KHU VÖÏC

02

02

03

03

A	A

1150

1150

01

DB	01,04

#### B	A

600

1300	600

5000

1300	600

600

##### 1	2

KÍ HIỆU	CHÚ THÍCH

TỦ ĐIỆN TỔNG

CÔNG TÁC 1 CHIỀU

ĐÈN LED ÂM TRẦN D90-9W

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

ĐÈN LED BẮT TƯỜNG 0.60M

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

CĐKK-01

NGUỒN CUNG CẤP

TỦ ĐIỆN

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

THANH CÁI

THIẾT

ĐÓNG CẮT

TỦ ĐIỆN DB

DB

MCB - 2P 32A-6kA

CV 1C-4mm2

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG THIẾT BỊ ĐIỆN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | KÝ HIỆU | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG |
| 1 |  | ĐÈN LED ÂM TRẦN Ø90 | CÁI | 5 |
| 2 |  | ĐÈN LED BẮT TƯỜNG 0,6M | CÁI | 2 |
| 3 |  | CÔNG TẮC ÂM TƯỜNG 1 CHIỀU - 1 HẠT | CÁI | 3 |
| 4 |  | TỦ ĐIỆN TỔNG | BỘ | 1 |
| 5 | DB | APTOMAT MCB 32A-2P | BỘ | 1 |
| 6 |  | DÂY ĐIỆN CV 4.0mm2 | M | 50 |
| 7 |  | DÂY ĐIỆN CV 2.5mm2 | M | 100 |
| 8 |  | DÂY ĐIỆN CV 1.5mm2 | M | 100 |
| 9 |  | ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN GÂN XOẮN D20 | M | 50 |

N

KÝ HIỆU

V / PHASE /Hz PHỤ TẢI

CÁP & ỐNG LUỒN

L1

220 / 1 / 50

ĐÈN

CV 2x1C-2.5mm2 TRONG ỐNG

RUỘT GÀ D20

S1 220 / 1 / 50

Ổ CẮM

CV 2x1C-2.5mm2 TRONG ỐNG

RUỘT GÀ D20

SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. TÂN AN - TP. CẦN THƠ Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | SƠ ĐỒ CẤP ĐIỆN, THỐNG KÊ VẬT TƯ ĐIỆN | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | CĐKK-02 |

# CẤP THOÁT NƯỚC

28100

2700	9300	8900	7200	5300

2000

1700

> D34 >  > D34 >  > D34 >  > D34 >  > D34 >  > D34 >

> D34 >

ỐNG CẤP TỪ WC HIỆN TRẠNG

> D34 >

> D34 >

> D34 >

PHÒNG BỆNH 2	PHÒNG BỆNH 1	KHO DỤNG CỤ

> D34 >

> D34 >

6900	2400	7450	850 600

6050

850 300

> D34 >

9300	8900	7200

NỐI VÀO HỆ THỐNG CẤP NƯỚC HIỆN TRẠNG

CTY TNHH MTV XÂY DỰNG

#### TOÀN ĐẠI LÂM

162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT

Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145

Email: toandailam.construction@gmail.com

DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH

KHOA HSTC-CĐ

ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO,

P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ

P. GIÁM ĐỐC

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ ĐO VẼ

LÊ NHÂN TÔNG TRẦN THỊ LINH ĐAN PHAN CHÍ HIẾU

TÊN BẢN VẼ

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC

KHỔ GIẤY A4

KÝ HIỆU

NGUYỄN TRƯỜNG LONG

KIỂM TRA ĐÀO ĐỨC DƯỠNG

CTN-01

SƠ ĐỒ CẤP NƯỚC

KHÂU NỐI RN PVC D.21 CO PVC D.21x90°

TÊ PVC D.21

400-500

D.21 - L = 0.7m NỐI PVC D.27/21

CO PVC D.27x90°

KHÂU NÓI RN PVC D.21

CK1

D34

D34

D21

D21

D21

VÒI Ø15

TẦNG TRỆT

CW

CW

CW   CW   CW   CW   CW

CW   CW   CW   CW

CW

CW

CW

CW

CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW

CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW

CW   CW   CW   CW   CW

CW

CW                                                                                                CW

CW

CW   CW   CW   CW   CW   CW

CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW   CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW       CW   CW   CW   CW   CW   CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW   CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW   CW

CW	CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW	CW

ĐỒNG HỒ NƯỚC

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW

CW	CW

CW

CW                            CW

CW

CW

CW

CW

CW

Ø34

CW

CW

CW

CW

Ø34

D34

D34

CO/TÊ PVC D.27

CO PVC D.114x135°

CẤP NƯỚC TỪ THỦY CỤC

CHI TIẾT CẤP NƯỚC BỆ XÍ

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CẤP NƯỚC | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | CTN-02 |

THÔNG HƠI VƯỢT MÁI 1M

MÁI

TH-BP1:D34 TX1: D90 TR1:D90

TẦNG TRỆT

D90-1%

D34

D34-1% D90-1% D114-1%

D90-1%	D90-1%

D114-1%

D114-1%

D140-1%

GA NGĂN HƠI 1

## SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC

BỂ TỰ HOẠI 1

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ THOÁT NƯỚC | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | CTN-04 |

| BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | TÊN VẬT TƯ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | GHI CHÚ |
| 1 | ỐNG PVC Ø21 | M | 10 |  |
| 2 | ỐNG PVC Ø27 | M | 10 |  |
| 3 | ỐNG PVC Ø34 | M | 50 |  |
| 4 | ỐNG PVC Ø60 | M | 30 |  |
| 5 | ỐNG PVC Ø90 | M | 50 |  |
| 6 | LƠI Ø90 | CÁI | 36 |  |
| 7 | Y Ø90 | CÁI | 8 |  |
| 8 | Co Ø90 | CÁI | 5 |  |
| 9 | LƠI Ø60 | CÁI | 11 |  |
| 10 | Y Ø60 | CÁI | 2 |  |
| 11 | TÊ Ø60 | CÁI | 2 |  |
| 12 | LƠI Ø34 | CÁI | 16 |  |
| 13 | Y Ø34 | CÁI | 2 |  |
| 14 | LƠI Ø27 | CÁI | 12 |  |
| 15 | Y Ø27 | CÁI | 2 |  |
| 16 | LƠI Ø21 | CÁI | 16 |  |
| 17 | Y Ø21 | CÁI | 2 |  |
| 18 | GIẢM 90-60 | CÁI | 4 |  |
| 19 | GIẢM 114-90 | CÁI | 2 |  |

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | THỐNG KÊ VẬT TƯ | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | CTN-05 |

25

ỐNG PVC THOÁT NƯỚC

100

RA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

700

100	500	100

25

1

1150

1100

650

Ø10a150

700

MB. THÉP ĐAN LỌC

TỶ LỆ: 1/25 - SL: 01 CK

700

MB. THÉP NẮP HỐ GA

TỶ LỆ: 1/25 - SL: 01 CK

25	650	25	70

700

500

100

HỐ GA

HỐ GA XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 100

Ø10a150

25

Ø10a150

Ø10a150

200

25

CO NHỰA D114

25	700	25	70

20

750

950

NGĂN LỌC

40

MB. THÉP ĐÁY HTH

TỶ LỆ: 1/50 - SL: 01 CK

MB. THÉP NẮP HTH

TỶ LỆ: 1/25 - SL: 04 CK

NGĂN CHỨA

125

100

100	100

125

1700

1660

Ø10a150

TƯỜNG BAO XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 200

2400

100

175 100 150 100 150 100 175

2900

2820

Ø10a150

2	2	Ø10a150

950

NGĂN LẮNG

TƯỜNG NGĂN XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 100

Ø10a150

40

40	1620	40

200

1700

100

20	560	20	70

20

600

200	650	100	550

1700

### MB. HẦM TỰ HOẠI

TỶ LỆ: 1/25

200

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | CHI TIẾT HẦM TỰ HOẠI | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | CTN-06 |

1

### MẶT CẮT 1 - 1

TỶ LỆ: 1/25

### MẶT CẮT 2 - 2

TỶ LỆ: 1/25

2400

200	950	100	950	200

700

100	500	100

1700

20 200	630	100	530	200 20

ỐNG THÔNG HƠI

ỐNG THOÁT	T2

70

SINH HOẠT

ĐAN NẮP HTH M200, DÀY 70

ĐAN NẮP HỐ GA M200, DÀY 70

TƯỜNG BAO XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 200

ỐNG PVC THÔNG HƠI

ĐAN NẮP HTH M200, DÀY 70

70

70

ỐNG PVC

THÔNG HƠI

NGĂN LẮNG

NGĂN LỌC

600

NGĂN CHỨA

NGĂN LỌC

ỐNG PVC

660

D114

1200

1130

100

70

1200

175 100 150 100 150 100 175

200	200

470

HỐ GA XÂY GẠCH THẺ VỮA M75 DÀY 100

T1	TƯỜNG BAO XÂY GẠCH THẺ

200

100 100

100100

200

VỮA M75 DÀY 200

100 200	950	100	950	200 100

2600

ĐÁY HTH BT ĐÁ 1x2 M200 BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4x6 M150

20 200	630	100	530	200 20

1700

ĐÁY HTH BT ĐÁ 1x2 M200 BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4x6 M150

TƯỜNG NGĂN XÂY GẠCH THẺ

VỮA M75 DÀY 100

T1	CẤU TẠO ĐÁY BỂ TỰ HOẠI

- LÁNG VỮA XM M100 DÀY 30

- ĐAN BTCT DÀY 100

- BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 4x6 M100 DÀY 100

- MẶT ĐẤT TỰ NHIÊN

T2	CẤU TẠO CÁC LỚP LỌC BỂ TỰ HOẠI

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | CHI TIẾT HẦM TỰ HOẠI 2 | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | CTN-07 |

ĐÁ 1x2 DÀY 100

- LỚP THAN HOẠT TÍNH DÀY 300

- ĐÁ 1x2 DÀY 100

- LỚP ĐÁ 4x6 DÀY 200

- ĐAN BTCT CHỪA LỖ ĐK 34, DÀY 70

###### BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP HẦM TỰ HOẠI

CẤU KIỆN

STT

HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC

Ø (MM)

CHIỀU DÀI (MM)

TOÀN BỘ

1 CẤU KIỆN

SỐ LƯỢNG

TỔNG CHIỀU DÀI (M)

TRỌNG LƯỢNG (KG)

1

ĐAN LỌC	NẮP HTH	ĐÁY HTH

SL: 01	SL: 04	SL: 01

75	2800

75	10

35.00

20

20

1750

35.40

12

12

2950

21.825

2

75	1600	75

21.579

10

1

75	1650	75

22.195

2

75	550	75

7.50

6

6

1250

10

33.60

48

12

700

10

36.00

20

5

1800

10

20.716

1

75	1100	75

4.624

2

75	700	75

4.192

6.80

8

8

850

10

1

NẮP HG

SL: 01

75	650	75

2.959

4.80

6

6

800

10

2

75	650	75

2.959

Ø ≤10:

TRONG ĐÓ:

101.049 KG

10 < Ø ≤18:

6

800

10

0.000 KG

4.80

6

Ø >18:

0.000 KG

Ø10:	101.049 KG

| CTY TNHH MTV XÂY DỰNG TOÀN ĐẠI LÂM 162/1 ĐƯỜNG 3/2 - P. XUÂN KHÁNH - Q. NINH KIỀU - TPCT Điện thoại: 0988.007.000 - 0936.219.145 Email: toandailam.construction@gmail.com |  |  |  | DỰ ÁN: CẢI TẠO, SỬA CHỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HẠNG MỤC: CẢI TẠO KHU NHÀ VỆ SINH KHOA HSTC-CĐ ĐỊA ĐIỂM XD: 204, ĐƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO, P. THỚI BÌNH, Q. NINH KIỀU, TP. CẦN THƠ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. GIÁM ĐỐC | CHỦ TRÌ | LÊ NHÂN TÔNG |  | TÊN BẢN VẼ | KHỔ GIẤY |
| NGUYỄN TRƯỜNG LONG | THIẾT KẾ | TRẦN THỊ LINH ĐAN |  | THỐNG KÊ CỐT THÉP | A4 |
|  | ĐO VẼ | PHAN CHÍ HIẾU |  |  | KÝ HIỆU |
|  | KIỂM TRA | ĐÀO ĐỨC DƯỠNG |  |  | CTN-08 |